УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Коммунальные системы БАМа»

___________________О.В. Завьялов

2020 г.

П О Р Я Д О К

подключения к инженерным сетям

- Куда обращаться

Для оформления всех необходимых документов юридические лица, ИП и физические лица, желающие подключиться к коммунальным сетям АО «Коммунальные системы БАМа» обращаются в приёмную с заявлением (см. приложение 1) на имя генерального директора АО «Коммунальные системы БАМа» - Толкачев Александр Владимирович.

Справки по телефону: (41656) 57681.

- Что нужно для получения технических условий

Правила и порядок выдачи технических условий на подключение к коммунальным сетям регламентированы Постановлением Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 года «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для оформления технических условий «Заказчик» должен представить следующие документы:

- Запрос (заявление) на выдачу технических условий (см. приложение 1);

- Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

- для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок и подключаемый объект (договор аренды, либо документ, подтверждающий право собственности);

- Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

- Технический паспорт на объект;

- Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

- Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- Сведения о назначении объекта (высоте и этажности здания)

- Сроки

АО «Коммунальные системы БАМа» - в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса и предоставления полного пакета документов определяет и предоставляет технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям. При отсутствии возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения заявителю предоставляется отказ в выдаче указанных условий.

- Содержание технических условий

Согласно Постановлению Правительства РФ №83 от 13 февраля 2006 года и  Постановлению Правительства РФ №307 от 16 апреля 2012 года технические условия должны содержать следующие данные:

  - Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

  - Максимальная часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок;

  - Точки подключения;

  - Условия, необходимые для подключения объекта к инженерным сетям;

  - Срок действия технических условий (не менее 3 лет с даты их выдачи). По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

  - максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

  - параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

  - добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

  - требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

  - требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

  - требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

  - границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя;

  - пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

В случае смены владельца земельного участка, которому были выданы технические условия, новый владелец вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив об этом АО «Коммунальные системы БАМа».

- Кто проходит подключение

Порядок подключения объекта капитального строительства к сетям определен Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83 и Постановлению Правительства РФ №307 от 16 апреля 2012 года.

Он включает следующие этапы:

- подача Заказчиком заявления о подключении (после получения технических условий на подключение);

- заключение договора о подключении;

- в случае необходимости, выдача Исполнителем Заказчику дополнительно технических условий для присоединения, не противоречащих ранее полученным техусловиям, если их срок действия еще не окончен;

- выполнение Заказчиком условий подключения;

- присоединение Заказчиком объекта к сетям теплоснабжения и водоснабжения и подписание сторонами акта о выполнении технических условий (см. приложение 2).

Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению на подключение к сетям (установлен Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 83):

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы;

- правоустанавливающие документы на земельный участок и объект (договор аренды, либо документ, подтверждающий право собственности);

- технический паспорт на объект;

- ситуационный план расположения;

За подключение объектов капитального строительства взимается плата за подключение в установленном порядке.

- Договор на подключение

Договор о подключении является публичным договором и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В договоре о подключении отражается соглашение сторон по следующим существенным условиям:

1) размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения;

2) местоположение точек подключения на границах земельного участка;

3) условия подключения внутриплощадочных сетей и оборудования объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) дата подключения объекта капитального строительства, не ранее которой Исполнитель обязан обеспечить подготовку сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства;

5) размер платы за подключение и порядок ее внесения.

В течение 30 дней с даты получения заявления на подключение и документов, указанных выше, АО «Коммунальные системы БАМа» направляет Заказчику подписанный со своей стороны проект договора о подключении (протокол разногласий – при наличии разногласий), либо мотивированный отказ от заключения договора.

- Подключение к сетям тепловодоснабжения и водоотведения

После выдачи технических условий на подключаемый объект, заявителем выполняются все требования технических условий. По окончанию работ заявитель письменно обращается в АО «Коммунальные системы БАМа» с целью оформления акта о выполнении технических условий (Приложение №2). Далее заявитель заключает договор на подключаемые услуги теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, после заключения договора подается подключенный ресурс.